## Foglio1
STRUMENTO - Equipment | N° | MARCA - Brand | MODELLO - Model
LAMPADA A FESSURA - Slit lamp | 2 | Topcon SZ80 + un'altra
TONOMETRO A SOFFIO - Puff Tonometer | 1 | Pulsair | 2000
TONOMETRO AD APPLANAZIONE - Goldman Tonometer | 1 | mal funzionante
JAVAL - Keratometer HELMOTZ | 1 | Topcon | 12225
AUTOREFRATTOMETRO - Autorefractometer | 1 | Topcon | RM800B
FRONTIFOCOMETRO - Frontifocometer
| 1 | Nidek | L.M.870
| 1 | Nikon (manuale)
OTTOTIPO - Optotype | 1
CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO - Automatic Visual Field | 1 | octopus 1-2-3 mal funzionante
CAMPO VISIVO MANUALE - Manual Visual Field | 1
CASSETTA LENTI - Trial lens set | 1
OCCHIALINO DI PROVA - Trial glass | 2
MICROSCOPIO OPERATORIO - Operating microscope | 1 | Topcon molto vecchio
STERILIZZATRICE- Sterilizer | 1 | sufa a secco
FERRI - Surgical set | 2 | SICS
FACOEMULSIFICATORE - Phacoemulsifier
MANIPOLI FACOEMULSIFICATORE - Phaco handpiece
CASSETTE FACOEMULSIFICATORE - Phaco cassettes
ALTRI APPARECCHI - Other equipments
Biometro a scan | 1 | Suoer
Pachimetro | 1 | Suoer
STRUMENTARIO OTTICA - Optical equipments | N° | MARCA - Brand | MODELLO - Model
MOLA - Lens cutting machine- edger
VENTILETTA - Frame heater
LENTI DA MONTARE - Lenses | 1